荆楚理工学院化工与学院药物合成与优化湖北省重点实验室科研项目采购项目询价单

| 项目名称 | 品名 | 型号及技术参数 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荆楚理工学院化工与药学院药物合成与优化湖北省重点实验室科研项目 | 岛津C18色谱柱 | Shim-pack CLC-ODS/6.0mm*150cm | 2根 |  |  |  |
|  | Kromasil C18色谱柱 | 100-5-C18/4.6mm*250mm | 6根 |  |  |  |
|  | 岛津C18色谱柱 | Shim-packVP-ODS/4.6mm*250cm | 4根 |  |  |  |
|  | 极性乙醚连接苯基键合硅胶柱 | Polar-Phenyl/4.6*250mm | 3根 |  |  |  |
|  | Kromasil NH2色谱柱 | 100-5-NH2/4.6*250mm | 4根 |  |  |  |
|  | 岛津液相LC-20AT紫外灯 | D2Lamp/228-34016-02 | 2个 |  |  |  |
|  | 碱性氧化铝小柱 | ProElutAL-B2g/12ml 20/pk/Cat.N0.65207 | 10盒 |  |  |  |
|  | 岛津液相LC-20AT入口单向阀 | 228-48249-42 | 1个 |  |  |  |
|  | 岛津液相进样瓶 | 白色1.5ml | 10盒 |  |  |  |
|  | 岛津液相进样瓶 | 棕色1.5ml | 2盒 |  |  |  |
|  | 岛津液相密封垫圈 | 228-35145 | 4个 |  |  |  |
|  | 原子吸收石墨管 | 东西分析仪器公司AA7000型 | 1盒 |  |  |  |
|  | 色谱甲醇 | 国药试剂4000L/瓶*4瓶/箱 | 10箱 |  |  |  |
|  | 色谱乙腈 | 国药试剂4000L/瓶*5瓶/箱 | 10箱 |  |  |  |
|  | 自封薄膜 | PARAFILM"M" | 5盒 |  |  |  |
|  | 津腾微孔滤膜（有机系） | 0.2um，φ50mm | 2盒 |  |  |  |
|  | 津腾针筒式过滤器（有机系） | 0.2um，φ25mm | 2盒 |  |  |  |
|  | 津腾微孔滤膜（有机系） | 0.45um，φ50mm | 10盒 |  |  |  |
|  | 津腾针筒式过滤器（有机系） | 0.45um，φ25mm | 10盒 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 大 写 |  |
| 交货地址 | 荆楚理工学院 | 交货时间 | 合同约定为准 |

服务承诺：

法人代表：                          授权代表：

联系方式：                          供应商（盖章）：

年   月   日

注：  1、参与报价的供应商，需将企业工商营业执照（三证合一）、相关资质证书复印件加盖公章，连同询价单一并送到荆楚理工学院B2408室 。

2、所供货物必须保证质量达到采购人的要求，保证按时交付使用；报价包含采购、运输、安装、调试、辅材及其他服务费用、各项税金等，必须低于市场平均价格，且报价合理。

3、供应商因自身原因造成的投标失败，供应商将担负因此而造成的一切责任和后果。

4、此次采购只选取一家供应商为成交单位，成交标准即所有货物报价之和最低则确定为成交供应商。若所报价格超出此次的采购预算，采购人不能支付的，将重新采购。

5、付款方式：按合同约定。

联系人：